佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改
预算审核报告

佛山市三水区水利投资建设有限公司：

我司接受贵公司委托，对“佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改”项目预算进行了审核。我们遵循客观性、公正性和科学性的原则，实事求是地对该工程的预算造价发表客观结论。在审核过程中，我们根据本工程的专业特点和实际情况，对项目的工程量、定额单价、综合单价、材料单价、计费程序等方面进行了必要的审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

1、建设单位：佛山市三水区水利投资建设有限公司

2、工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改

3、工程建设地点：佛山市三水区白泥镇

二、工程特征：

本项目为“佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改”，本项目包括:1、电力电缆的拆除、安装；2、防雷系统的安装和调试；3、地下电缆排管的管沟开挖、回填；4、顶管施工；5、新建户外开关电柜；6、搭设开关电柜围栏等。具体详见结算审核报告对比表。

三、审核依据:（资料清单）

1、审核依据：定额及计价依据：根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

2、材料按《佛山工程造价信息》2020年第三季度材料指导价和，指导价没有的结合当地的市场价。

3、取费标准：利润：建筑与装饰工程、通用安装工程以人工费与施工机具费之和为计算基础，按费率20%计取，，市政工程以人工费与施工机具费之和为计算基础，按费率15%计取；根据财税[2018]32号文，税金按9%计算；

4、绿色施工安全防护措施费：建筑与装饰工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按费率19%计取；通用安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按费率35.77%计取；市政工程（道路、管网工程）以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按费率16.50%计取，分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；

5、发电机保供电和带电作业的价格依据《10kV 配电网不停电作业收费标准（2019 年版）》和《广东省电力行业10kV配电线路带电作业收费标准》，具体价目详附件

四、主要核增减说明

- 送审工程总造价1820089.77元，审定工程总造价1551053.57元，核减269036.20元；

- 送审其他费用 172169.42元，审定其他费用 68068.99元，核减 104100.43397848元。（其他费用审核仅计取设计费）

- 主要核减项目有：建筑工程、市政工程、安装工程，核减内容包含：

- 电缆户内终端3*300mm² 送审工程量：3个；审定工程量：3个；送审预算价：1648.77元/个；审定预算价：627.13元/个；合价核减：3064.92元；

- 电缆户外终端3*300mm² 送审工程量：3个；审定工程量：3个；送审预算价：2414.42元/个；审定预算价：1059.63元/个；合价核减：4046.37元；

- (3)10KV电缆交流耐压试验 送审工程量：3根；审定工程量：3根；送审预算价：6149.18元/根；审定预算价：1897.44元/根；合价核减：12755.22元；

- (4)七间隔户外开关箱 送审工程量：1台；审定工程量：7台；送审预算价：324347.72元/台；审定预算价：36530.82元/台；合价核减：68631.98元；

- (5)分支箱接地装置 送审工程量：1组；审定工程量：1组；送审预算价：6531.63元/组；审定预算价：2321.68元/组；合价核减：4209.95元；

- (6)分支箱标识牌 送审工程量：40块；审定工程量：0块；送审预算价：65.68元/块；审定预算价：0元/块；合价核减：2627.2元；

- (7)电杆回填 送审工程量：25m³；审定工程量：4.21m³；送审预算价：151.56元/m³；审定预算价：35.56元/m³；合价核减：3639.29元；

- (8)电杆电缆引下线装置 送审工程量：1基；审定工程量：1基；送审预算价：13836.47元/基；审定预算价：4068.24元/基；合价核减：9768.23元；

- (9)开关柜进线孔防火封堵 送审工程量：3处；审定工程量：3处；送审预算价：1570.74元/处；审定预算价：756.27元/处；合价核减：2443.41元；

- (10)目标识别设备 送审工程量：5台；审定工程量：5台；送审预算价：642.21元/台；审定预算价：374.62元/台；合价核减：1337.95元；

- (11)标桩 送审工程量：48根；审定工程量：48根；送审预算价：37.31元/根；审定预算价：4.25元/根；合价核减：1586.88元；

- (12)补供电 送审工程量：2次；审定工程量：2次；送审预算价：13155.58元/次；审定预算价：7915元/次；合价核减：10481.16元；

- (13)杆塔设备接地装置 送审工程量：2组；审定工程量：0组；送审预算价：4232.59元/组；审定预算价：0元/组；合价核减：8465.18元；

- (14)八线耐张杆安装 送审工程量：1组；审定工程量：1组；送审预算价：1986.4元/组；审定预算价：584.46元/组；合价核减：1401.94元；

- (15)垂直接地(配套引上0.4kV电缆) 送审工程量：2组；审定工程量：2组；送审预算价：4915.74元/组；审定预算价：1957.8元/组；合价核减：5915.88元；

- (16)电缆沿墙引上 送审工程量：3组；审定工程量：3组；送审预算价：1285.3元/组；审定预算价：364.56元/组；合价核减：2762.22元；

- (17)垂直接地网(配套引上0.4kV电缆) 送审工程量：3组；审定工程量：0组；送审预算价：6126.68元/组；审定预算价：0元/组；合价核减：18380.04元；

- (18)2层2列排管行车直线井 送审工程量：1座；审定工程量：1座；送审预算价：14213.4元/座；审定预算价：8283.62元/座；合价核减：5929.78元；

- (19)2层3列排管行车转角井 送审工程量：2座；审定工程量：2座；送审预算价：17178.77元/座；审定预算价：9139.67元/座；合价核减：16078.20元；

- (20)2线行车排管610*1305 送审工程量：20m；审定工程量：20m；送审预算价：723.83元/m；审定预算价：365.19元/m；合价核减：7172.8元；

- (21)4线行车排管610*1555 送审工程量：20m；审定工程量：20m；送审预算价：880.28元/m；审定预算价：665.49元/m；合价核减：4295.8元；

- (22)4线行车排管610*1555 送审工程量：15m；审定工程量：15m；送审预算价：1477.92元/m；审定预算价：656.21元/m；合价核减：12325.65元；

- (23)6线行车排管610*1305 送审工程量：62m；审定工程量：62m；送审预算价：1397.14元/m；审定预算价：981.78元/m；合价核减：25752.32元；

- (24)平整场地 送审工程量：25㎡；审定工程量：25㎡；送审预算价：151.45元/㎡；审定预算价：2.26元/㎡；合价核减：3729.75元；

- (25)分支箱基础 送审工程量：1座；审定工程量：0座；送审预算价：26505.72元/座；审定预算价：0元/座；合价核减：26505.72元；

- (26)分支箱围栏 送审工程量：34.3㎡；审定工程量：39.56㎡；送审预算价：1071.66元/㎡；审定预算价：164.24元/㎡；合价核减：30260.61元；

- (27)钢棚5100*3500*5mm 送审工程量：1处；审定工程量：1处；送审预算价：10409.65元/处；审定预算价：4791.51元/处；合价核减：5618.14元

- 具体详见结算审核报告对比表。

- 其他说明

- 市政部分的：1.开挖电缆盘圈、2.寻挖电缆二次翻土、3.寻挖单线管线缆、4.寻挖四线槽盒、5.弱电部分路面拆除、6.弱电部分路面拆除后修补、7.开凿进出线孔、8.破电缆槽盒盖板项目为暂定金额，结算时按实结算。

六、审核结果：

工程送审金额：1,820,089.77元

大        写：壹佰捌拾贰万零捌拾玖元柒角柒分；

工程审定金额：1551053.57元

大        写：壹佰伍拾伍万壹仟零伍拾叁元伍角柒分；

工程核减金额：269036.20元

大        写：贰拾陆万玖仟零叁拾陆元贰角。

七、审核附件

1.预算审核报告书；

2.发电机保供电计价依据：《10kV 配电网不停电作业收费标准（2019年版）》第七十点，及其附录；

3.带电作业的价格依据：《广东省电力行业10kV配电线路带电作业收费标准》广东电行【2015】19号。

审核人：                               复核人：

批准人：

上海正弘建设工程顾问有限公司                                                       2020年11月16日

附件2

发电机保供电计价依据：《10kV 配电网不停电作业收费标准

（2019 年版）》第七十点，及其附录

发电车选用300kW，运作时间为1台班（8小时）

- 附件3

- 带电作业的价格依据：《广东省电力行业10kV配电线路带电作业收费标准》广东电行【2015】19号.